## Slide 1
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
Sud tibbiyoti · ma’ruza taqdimoti

## Slide 2
Mashg‘ulot maqsadi va rejasi
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
2 / 30
▸ Maqsad: talabalarni sintetik piretroidlar hosilalarining toksikologik ahamiyati hamda tahlil usullari bilan tanishtirish.
▸ Reja: 1) sintetik piretroidlarning toksikologik ahamiyati; 2) sipermetrin, danitol, detsis, ularni ob’ektlardan ajratish va tahlil usullari; 3) vaziyatli masala.
▸ Mashg‘ulot mavzusi: sintetik piretroidlar hosilalari — sipermetrin, danitol, detsis; ob’ektlardan ajratib olish va tahlil usullari.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 268; Yuldashev Z.A., Nurmatova M.I., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 271
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: nima uchun piretroidlar sud-kimyoda alohida e’tibor talab qiladi? Doskada: mashg‘ulot rejasi. Tipik xato: piretroidlarni FOB bilan bir xil usulda (xolinesteraza testi bilan) tahlil qilish deb o‘ylash — kitob piretroidlar uchun YuQX, GSX, YuSSX, UB ni beradi.

## Slide 3
Kutilayotgan natijalar va jihozlar
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
3 / 30
▸ Talabalar sifat reaksiyalarini toza eritmalarda va noma’lum tarkibdagi eritmada o‘tkazish sharoitini o‘zlashtiradilar.
▸ Zarur vositalar: probirkalar, ajratgich voronkalar, reaktivlar, ko‘rgazmali materiallar.
▸ Laboratoriya jihozlari: maxsus laboratoriya vositalari bilan jihozlangan xona.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 268
Notes: Vaqt: 3 daqiqa. Muhokama: reaksiya sharoiti nimalarni o‘z ichiga oladi? Doskada: jihozlar ro‘yxati. Tipik xato: faqat YuQX uskunasini nazarda tutish — GSX va YuSSX asboblari (269-270) alohida laboratoriyada. Kitobda: 268-betdagi kutilayotgan natijalarda «fozalon, geksaxloran moddalari» (oldingi mashg‘ulotdan ko‘chirilgan, xato) — bu mashg‘ulot piretroidlar (danitol, sipermetrin, detsis) uchun.

## Slide 4
Xavfsizlik va tayyorgarlik
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
4 / 30
▸ Talaba laboratoriya ishi uchun o‘zi bilan rezina qo‘lqop, salfetka va yuzga tutish uchun niqob keltiradi.
▸ Ekspertiza ventilyatsiya va so‘rish shkafi bor, ish tugagach berkitiladigan va muhrlanadigan xonalarda o‘tkaziladi.
▸ Infeksiyali (sil, gepatit, OITS) shaxslardan ob’ektlar maxsus konteynerda keladi va hujjatlarda belgilanadi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 166; Malaka materiali №117 (O‘zR SSV, loyiha matni)., Sud-kimyo ekspertiza va tekshiruvlarini o‘tkazish qoidalari, betlar: 6-band, 7-band
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: qo‘lqop va niqobsiz biologik ob’ekt bilan ishlash qanday xavf tug‘diradi? Doskada: shaxsiy himoya vositalari ro‘yxati. Tipik xato: biologik ob’ektni «toza» deb hisoblash. Kitob bu mashg‘ulotdagi alohida reaktivlarning xavfi (kislota, organik erituvchi) haqida ko‘rsatma bermaydi; ularni o‘qituvchi laboratoriya qoidalari bo‘yicha qo‘shimcha eslatadi. Piretroidlar teri va shilliq qavatlarni qitiqlaydi (detsis uchun kitob 271-betda aytgan): ular bilan ishlaganda qo‘lqop va niqob majburiy; kitob boshqa xavfsizlik ko‘rsatmasini bermaydi. Manba malaka 117 (sanasi va raqami ko‘rsatilmagan qoidalar loyihasi) — lex.uz da amaldagi tahririni tekshiring.

## Slide 5
Sintetik piretroidlarning ahamiyati
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
5 / 30
▸ Navoiy elektrokimyo zavodida ishlab chiqariladigan sintetik piretroid pestitsidlari kimyo-toksikologik jihatdan yetarli o‘rganilmagan.
▸ Ular yuqori samaradorligi, kam miqdorda qo‘llanishi va hasharotlarning xilma-xil turlariga keng ta’siri bilan ajralib turadi.
▸ Yuqori zaharlilik (LD50=50-400 mg/kg) va keng qo‘llanilishi odamlar va hayvonlarning zaharlanishiga sabab bo‘lgan.
▸ Tashxis usullari va biologik suyuqlik, ashyolarda tahlil qilishning tasdiqlangan uslublari yo‘qligi o‘limga olib keluvchi sabablardan biri.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 159
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: tasdiqlangan uslub yo‘qligi nima uchun xavfli? Doskada: guruh vakillari — danitol, sipermetrin, detsis, karate, sumi-alfa. Tipik xato: piretroidlarni kam zaharli deb hisoblash — kitob LD50 ni 50-400 mg/kg deydi. Eslatma: toks 159 — ma’ruza sahifasi, bu mashg‘ulot sahifalarini to‘ldiradi.

## Slide 6
Danitol: fizik-kimyoviy xossalari
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
6 / 30
▸ Danitol (fenpropatrin) — 2,2,3,3-tetrametiltsiklopropankarbon kislota va α-tsiano-3-fenoksibenzil spirtining murakkab efiri.
▸ Oq kristall kukun; suyuqlanish harorati 45-50 °C; suvda amalda erimaydi (20 °C da 0,34 mg/l).
▸ Metanol, geksan, aseton, xloroform, dimetilformamidda eriydi; yorug‘lik va qizdirishga chidamli.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 270
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: eruvchanlik ajratish uchun erituvchi tanlashga qanday ta’sir qiladi? Doskada: eruvchanlik qatori. Tipik xato: danitolni suvda eruvchi deb yozish. Kitobdagi tuzilish formulasi (270-bet) matn ko‘rinishida noaniq, shu sababli ko‘chirilmadi.

## Slide 7
Danitol: toksikologik ahamiyati
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
7 / 30
▸ Danitol kuchli zaharli: og‘iz orqali LD50 kalamushlarga 49-54, sichqonlarga 58-67, o‘rdaklarga 1089 mg/kg.
▸ Suv hayvonlariga o‘ta kuchli zaharli: baliqlar uchun SK50 2,2-9,6 mkg/l (24 soat ichida).
▸ O‘zbekistonda «Uzfen» nomi bilan 20% konsentrat emulsiya shaklida chiqariladi; g‘o‘za tunlamlari, kana va kuyalarga qarshi ishlatiladi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 270
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: nima uchun LD50 turlar bo‘yicha bunchalik farq qiladi (o‘rdak 1089 mg/kg)? (Kitob izoh bermaydi.) Doskada: LD50 jadvali. Tipik xato: o‘rdak uchun LD50 ni inson uchun deb o‘ylash. Kitobda xorijda 10% konsentrat emulsiya va suspenziya shaklida chiqarilishi ham aytilgan.

## Slide 8
Sipermetrin: fizik-kimyoviy xossalari
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
8 / 30
▸ Sipermetrin (ripkord, arrivo, simbush): sis (40%) va trans (60%) izomerlar aralashmasi, kuchsiz hidli sarg‘imtir moysimon suyuqlik.
▸ Texnik mahsulot (90% asosiy modda) — qora-qo‘ng‘ir moysimon suyuqlik, uchmaydi; suvda amalda erimaydi (0,03 mg/l).
▸ Kuchli ishqoriy sharoitda gidrolizga uchraydi; suvli muhitda (pH 5-7) barqaror; zichligi 25 °C da 1,23 g/sm3.
▸ Aseton, ksilol, xloroform, siklogeksanda yaxshi eriydi; spirt, keton, xlororganik va aromatik uglevodorodlar bilan aralashadi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 271
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: ishqoriy gidroliz ajratish pH ini tanlashga qanday ta’sir qiladi? (Qon uchun pH 8-9 — 268-bet.) Doskada: xossalar. Tipik xato: sis/trans nisbatini teskari yozish (sis 40%, trans 60%). Kitobda nomi «tsipermetrin» va «sipermetrin» ikkala shaklda yozilgan.

## Slide 9
Sipermetrin: toksikologik ahamiyati
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
9 / 30
▸ Kuchli zaharli: og‘iz orqali LD50 kalamushlar uchun 200-415, sichqonlarga 63 mg/kg.
▸ Qushlar uchun zaharli emas, lekin asalarilarga kuchli ta’sir etadi; baliqlar uchun LD50 0,0012 mg/l (96 soat).
▸ Oziq-ovqat mahsulotlaridagi ruxsat etilgan miqdori 2,0-0,1 mg/kg.
▸ G‘o‘za tunlami, kolorado qo‘ng‘izi, tripslar va boshqalarga qarshi 0,1-1,0 l/Ga hajmda ishlatiladi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 271
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: nima uchun asalarilar uchun xavf alohida ta’kidlanadi? Doskada: LD50 va ruxsat etilgan miqdor. Tipik xato: «qushlar uchun zaharli emas» ni «odam uchun zararsiz» deb tushunish.

## Slide 10
Detsis (deltametrin)
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
10 / 30
▸ Detsis (deltametrin, butoks, K-otrin): oq kristall modda; suyuqlanish harorati 98-101 °C; suvda amalda erimaydi (20 °C da 0,002 mg/l).
▸ Aseton, benzol, dimetilsulfoksid, siklogeksanon va dioksanda eriydi; kislotali sharoitda barqaror.
▸ 2,5% konsentrat emulsiya, dust, granula, 0,5% UMO eritmalari shaklida ishlab chiqariladi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 271
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: danitol, sipermetrin va detsisni suyuqlanish harorati bo‘yicha taqqoslang (45-50 °C, moysimon suyuqlik, 98-101 °C). Doskada: taqqoslash qatori. Tipik xato: detsisni moysimon suyuqlik deb yozish.

## Slide 11
Detsis: toksikologik ahamiyati
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
11 / 30
▸ Issiqqonli hayvonlar uchun kuchli zaharli: LD50 kalamushlar uchun 128,5-138,7, itlar uchun 300 mg/kg.
▸ Teri va shilliq qavatlarga qitiqlovchi ta’sir etadi; kam miqdorda organizmda to‘planadi.
▸ Asalari va baliqlar uchun kuchli zaharli; ruxsat etilgan miqdor maishiy suv havzalarida 0,006 mg/l, tuproqda 0,01 mg/kg.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 271
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: qitiqlovchi ta’sir ishchilar xavfsizligiga nimani anglatadi? Doskada: raqamlar jadvali. Tipik xato: ruxsat etilgan miqdorlarni (suv 0,006 mg/l, tuproq 0,01 mg/kg) birliklarini aralashtirish. Kitobda detsis uchun havo orqali LK50 (kalamush 60 mg/l) ham berilgan.

## Slide 12
Qondan piretroidlarni ajratish
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
12 / 30
▸ 5 ml qon, pH NaOH bilan 8-9; 2 ml to‘yingan NaCl va 10 ml organik erituvchi qo‘shiladi.
▸ 5 daqiqa sentrifugalanadi, organik qatlam ajratiladi; jarayon yana ikki marta takrorlanadi.
▸ Ajratmalar birlashtirilib filtrlanadi, erituvchi uchiriladi; quruq qoldiq YuQX, YuSSX, UB bilan tekshiriladi.
5 ml qon, NaOH bilan pH 8-9
+NaCl (to‘yingan), erituvchi
5 daqiqa sentrifuga
3 marta takrorlash
Filtrlash, bug‘latish
Qondan ajratish
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 268
Notes: Vaqt: 15 daqiqa. Kutilayotgan natija: YuQX/YuSSX/UB uchun quruq qoldiq. Muhokama: nega pH 8-9? (Kitob sababini aytmaydi; sipermetrin kuchli ishqorda gidrolizlanishi — 271-bet — shuning uchun kuchsiz ishqoriy muhit tanlangan bo‘lishi mumkin: o‘qituvchi tasdiqlasin.) Doskada: oqim sxemasi. Tipik xato: organik erituvchi hajmini 10 ml dan o‘zgartirish. Kitobda «organik erituvchi» nomi aytilmagan.

## Slide 13
Peshobdan piretroidlarni ajratish
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
13 / 30
▸ 25 ml peshob + 3 g NaCl; pH 0,1 M NaOH bilan 8-9 ga keltiriladi.
▸ Ekstraksiya 3 marta (30, 20, 20 ml); Na2SO4 filtri, filtr 5 ml erituvchi bilan yuviladi.
▸ Erituvchi rotor-vakuumda 0,5 ml qolguncha haydaladi; qoldiq quritilib tekshiriladi.
25 ml peshob + 3 g NaCl
0,1 M NaOH, pH 8-9
Ekstraksiya 30, 20, 20 ml
Na2SO4 filtri, 5 ml yuvish
Rotor-vakuum, quruq qoldiq
Peshobdan ajratish
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 269
Notes: Vaqt: 15 daqiqa. Kutilayotgan natija: quruq qoldiq. Muhokama: nega ekstraksiya hajmi 30, 20, 20 ml (kamayib boradi)? (Kitob izoh bermaydi.) Doskada: sxema. Tipik xato: chayindini asosiy ekstraktga qo‘shmaslik — kitob chayindini qo‘shishni talab qiladi.

## Slide 14
Biologik ob’ektdan piretroidlarni ajratish
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
14 / 30
▸ 10 g maydalangan ob’ekt 1-3 ml suv bilan aralashtirilib, pH 0,1 M NaOH bilan 9,0-9,5 ga keltiriladi.
▸ 15 ml erituvchi va 5 ml to‘yingan NaCl, chayqatgichda 1 soat; ekstraksiya yana 2 marta.
▸ Ajratmalar Na2SO4 filtridan o‘tkaziladi, erituvchi rotor-vakuumda haydalib, qoldiq quritiladi va tekshiriladi.
10 g ob’ekt + 1-3 ml suv
NaOH, pH 9,0-9,5
15 ml erituvchi + 5 ml NaCl
Chayqatgich 1 soat, 3 marta
Na2SO4, rotor-vakuum
Ob’ektdan ajratish
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 269
Notes: Vaqt: 20 daqiqa. Kutilayotgan natija: quruq qoldiq YuQX, UB yoki YuSSX uchun. Muhokama: pH ob’ekt uchun 9,0-9,5, qon va peshob uchun 8-9 — farq nima? (Kitob izoh bermaydi.) Doskada: uch ob’ekt jadvali (qon, peshob, to‘qima). Tipik xato: ekstraksiyani bir marta bajarish.

## Slide 15
Tahlil usullari va plastinkalar
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
15 / 30
▸ Tahlil uslublari ishlab chiqilgan: YuQX, GSX, YuSSX, GX-MS, UB-spektrofotometriya.
▸ Sumi-alfa, detsis va karate uchun «Sorbfil» plastinkalari: STX-1VE (zarracha 8-12 mkm), STX-1A (5-17 mkm).
Modda | Plastinka
Danitol | Silufol (Silpearl sorbenti)
Sipermetrin | Silikagel LS 5/40 mkm (laboratoriya)
Sumi-alfa, detsis, karate | Silufol va Sorbfil
Plastinkalar
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 269
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: sorbent zarracha o‘lchami ajratishga qanday ta’sir qiladi? (Kitob izoh bermaydi.) Doskada: jadval. Tipik xato: Silufol va Sorbfilni bir deb o‘ylash. Kitobdagi «LS 5/40µ» belgisi kitobdagi yozuvdan olindi.

## Slide 16
YuQX: ochuvchi reaktivlar va chegaralar
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
16 / 30
▸ Bromfenol ko‘kining 0,5% suvli eritmasi bilan aniqlash chegarasi 2,5 mkg (sumi-alfa, detsis, karate).
▸ Reagentlar: danitol — Marki; sipermetrin — xlor-rux-yod va Mun’e bo‘yicha modifikatsiyalangan Dragendorf.
Modda | Reagent | Chegara
Danitol | Marki reaktivi | 2 mkg
Sipermetrin | Dragendorf (Mun’e) | 2 mkg
Sipermetrin | Xlor-rux-yod | 1,5 mkg
Sumi-alfa, detsis, karate | Na eozinat 1% (suvli) | 2 mkg
Reagent va chegara
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 269
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Kutilayotgan natija: ochuvchi reagent bilan dog‘ rangi. Muhokama: eng sezgir reagent qaysi? (Xlor-rux-yod: 1,5 mkg.) Doskada: jadval. Tipik xato: bromfenol ko‘kining chegarasini (2,5 mkg) eozinatniki (2 mkg) bilan almashtirish. Kitobdagi bandda «sipermetrin tahlilida bromfenol ko‘ki...» deb noaniq yozilgan; mazmuni sumi-alfa, detsis va karate uchun deb olindi.

## Slide 17
YuQX sistemalari: sipermetrin
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
17 / 30
▸ Sipermetrin uchun uchta sistema tavsiya etilgan; Rf qiymatlari mos ravishda berilgan.
▸ Danitol, sumi-alfa, karate va detsis uchun sistemalar keyingi slaydda.
Sistema | Nisbat | Rf
Geksan - aseton | 5:1 | 0,44
Xloroform - metanol | 7:1 | 0,58
Geksan - etilasetat | 3:1 | 0,61
Sipermetrin YuQX
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 269
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Kutilayotgan natija: Rf 0,44 / 0,58 / 0,61 (mos sistemada). Muhokama: nega bir nechta sistema bilan tekshiriladi? (Tasdiq ishonchliligi uchun.) Doskada: jadval. Tipik xato: Rf qiymatini sistemasiz yozish.

## Slide 18
YuQX sistemalari: boshqa piretroidlar
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
18 / 30
▸ Sumi-alfa: geksan - xloroform (2:1), Rf 0,68.
▸ Karate: xloroform - geksan (2:1), Rf 0,57.
Sistema | Rf
Danitol: geksan - aseton (2:1) | 0,55
Danitol: geksan - etilasetat (3:1) | 0,47
Detsis: xloroform - geksan (3:2) | 0,6
Danitol va detsis
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 269
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Kutilayotgan natija: Rf qiymatlari jadvaldagidek. Muhokama: karate va sumi-alfaning Rf qiymatlari yaqin emasmi (0,57 va 0,68)? Doskada: jadval va ikki qo‘shimcha qator. Tipik xato: detsisning Rf=0,6 ni 0,06 deb yozish.

## Slide 19
GSX sharoitlari
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
19 / 30
▸ Kolonka: shisha, 130x0,2 sm; sorbent — xromaton N-AW-DMCS yuzasiga 5% SE-30 shimdirilgan.
▸ Qo‘zg‘aluvchi faza — azot (30 ml/daq); vodorod 30 ml/daq, havo 350 ml/daq.
▸ Termostat 180 dan 220 °C gacha 1 °C/daq tezlikda, so‘ng 245 °C gacha 3 °C/daq; detektor 260, injektor 250 °C.
Parametr | Qiymat
Azot oqimi | 30 ml/daq
Termostat | 180 - 220 - 245 °C
Detektor | 260 °C
Injektor | 250 °C
GSX parametrlari
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 269, 269-270
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Muhokama: dasturlangan harorat nima uchun kerak? (Kitob izoh bermaydi.) Doskada: jadval. Ushlanish vaqtlari jadvali kitobda ’jadvalda keltirilgan’ deyilgan, ammo matnda jadval yo‘q. Tipik xato: detektor va injektor haroratini almashtirish. Kitobda: «1800C», «10C/daq» (daraja belgisi «0» bo‘lib chiqqan) — 180 °C va 1 °C/daq (keyingi 220 va 245 °C qiymatlari bilan izchil).

## Slide 20
YuSSX: asbob va kolonka
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
20 / 30
▸ Asbob: Agilent Technologies «Agilent 1100 series» xromatografi, «Chemstation A.09.03» dasturi bilan boshqariladi.
▸ To‘rt kanalli gradient nasos, gazsizlantiruvchi qurilma, 190-600 nm UV-VIS spektrofotometrik detektor.
▸ Kolonka: Zorbax Eclipse XDB C-18, 150x3 mm, zarracha 3,5 mkm; piretroidlar 278-280 nm da tahlil qilinadi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 270
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: nima uchun gradient nasos kerak? (Mobil faza tarkibi vaqt bo‘yicha o‘zgaradi — keyingi slayd.) Doskada: asbob bloklari. Tipik xato: to‘lqin uzunligini (278-280 nm) noto‘g‘ri yozish. Kitobda «S-18» yozilgan; kolonka turi C-18 deb o‘qildi.

## Slide 21
YuSSX: mobil faza va gradient
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
21 / 30
▸ Mobil faza: pH=3,0 fosfat buferi (A) va atsetonitril (B), gradient; oqim 0,5 ml/daq.
▸ Tahlil davomiyligi 24 daqiqa.
Vaqt | A (bufer) | B (CH3CN)
0 daq | 80% | 20%
7-20 daq | 25% | 75%
24 daq | 80% | 20%
Gradient
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 270
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Kutilayotgan natija: 24 daqiqada xromatogramma. Muhokama: 24-daqiqada gradient nega boshlang‘ich tarkibga qaytadi? (Kolonkani muvozanatlash — kitob aytmaydi.) Doskada: gradient jadvali. Tipik xato: A va B ni almashtirish.

## Slide 22
YuSSX: ushlanish vaqtlari
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
22 / 30
▸ Karatening ushlanish vaqti 21,9 daqiqa.
▸ Sipermetrin izomerlari 18,7 va 19,7 daqiqada chiqadi.
Modda | Daqiqa
Danitol | 17,4
Sipermetrin (izomerlar) | 18,7 va 19,7
Detsis | 20,1
Sumi-alfa | 20,9
Ushlanish vaqti
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 270
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Kutilayotgan natija: xromatogrammada cho‘qqilar shu tartibda: danitol, sipermetrin (2 cho‘qqi), detsis, sumi-alfa, karate. Muhokama: sipermetrin nega ikki cho‘qqi beradi? (Izomerlar aralashmasi — sis va trans, 271-bet.) Doskada: jadval. Tipik xato: sipermetrinni bitta cho‘qqi deb kutish.

## Slide 23
UB-spektrofotometriya
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
23 / 30
▸ UB-spektr 10 mm qatlam qalinligida 200-400 nm to‘lqin uzunligi sohasida o‘lchanadi.
▸ Solishtiruvchi eritma sifatida mos organik erituvchilar ishlatiladi.
▸ Pestitsidlar 260-280 nm sohasida bittadan maksimum nur yutadi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 270
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: faqat UB natijasi piretroidni individual aniqlashga yetadimi? (260-280 nm da barcha pestitsidlar bittadan maksimum beradi — demak, xususiylik past; xulosa o‘qituvchi tomonidan, kitob aytmaydi.) Doskada: 200-400 nm. Tipik xato: UB spektrni yagona tasdiq deb yozish. Kitobda maksimum to‘lqin uzunliklari alohida moddalar uchun berilmagan.

## Slide 24
Vaziyatli masala: piretroidmi yoki karbamatmi?
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
24 / 30
▸ Sud-kimyo bo‘limiga 1952 y.t. «X.U» murda ichki a’zolari: №1 bankada 200 g oshqozon, №2 bankada 300 g yo‘g‘on va ingichka ichak, o‘pka bo‘lagi taqdim etildi.
▸ Ob’ekt ochilganda o‘tkir karbamin kislota hidi sezildi; voqea: uyda kartoshka, pomidorlarga ishlov berish vaqtida sog‘ligi yomonlashib vafot etgan.
▸ Dastlabki tahlil: xloroformli ajratmadan olingan quruq qoldiq mikroskopda ko‘rilganda (+) shaklidagi kristallar hosil bo‘ladi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 272
Notes: Vaqt: 15 daqiqa. Kutilayotgan natija: talabalar to‘liq tekshiruv rejasini tuzadi. Muhokama: (+) shaklidagi kristallar nimani anglatadi? Kitob javob bermaydi. Tipik xato: kristall shakli asosida zaharni nomlash. Kitobda: «karbamit kislota hidi» (imlo). Masaladagi belgilar (karbamin kislota hidi, sabzavotga ishlov berish) karbamat pestitsidlariga (sevin — toks 150) mos keladi, piretroidlarga emas; masala piretroid va karbamatni farqlash (differensial tahlil) topshirig‘i sifatida ishlatiladi: xolinesteraza testi va karbamatlar reaksiyalari + piretroidlar uchun YuQX/GSX.

## Slide 25
Piretroid tahlili sxemasi
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
25 / 30
▸ Ob’ektga qarab pH 8-9 (qon, peshob) yoki 9,0-9,5 (to‘qima) da organik erituvchi bilan ekstraksiya.
▸ Quruq qoldiq YuQX, YuSSX, UB bilan tekshiriladi; GSX va GX-MS uslublari ham bor.
▸ YuQX da modda turiga mos plastinka, sistema va ochuvchi reagent tanlanadi; Rf guvoh bilan solishtiriladi.
Ob’ektdan ekstraksiya
Quruq qoldiq
YuQX: sistema va reagent
GSX, YuSSX, UB
Natijani talqin qilish
Tahlil bosqichlari
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 268-269, 269
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Muhokama: bosqichlar ketma-ketligini o‘z so‘zingiz bilan ayting. Doskada: 5 bosqichli sxema (slaydda umumlashtirilgan, bir betdagi emas — 268-270 betlar). Tipik xato: YuQX natijasini yakuniy deb yozib, YuSSX/GSX ni o‘tkazmaslik.

## Slide 26
Natijani talqin qilish va cheklovlar
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
26 / 30
▸ Rf qiymati faqat mos sistema, plastinka va reagent bilan birga ma’noga ega (masalan, danitol: geksan-aseton 2:1, Rf 0,55).
▸ Aniqlash chegaralari 1,5-2,5 mkg: undan kam miqdor YuQX da ko‘rinmasligi mumkin.
▸ Sipermetrin izomerlar aralashmasi bo‘lgani uchun YuSSX da ikkita cho‘qqi (18,7 va 19,7 daqiqa) kutiladi.
▸ Tasdiqlangan uslublar yo‘qligi piretroid zaharlanishlarini tashxislashni qiyinlashtiradi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 269, 270-271, 159
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Muhokama: bitta usul natijasi xulosa uchun yetarlimi? Doskada: usul -> sezgirlik. Tipik xato: Rf ni boshqa sistemadagi qiymat bilan solishtirish. Kitob bu mashg‘ulotda miqdoriy tahlil usulini (formula, kalibrlash) bermagan.

## Slide 27
Nazorat savollari
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
27 / 30
▸ Toksikologik kimyoda zaharli ximikatlar qanday usul asosida sinflarga bo‘linadi? Formulalarini yozing.
▸ Sintetik piretroidlar ob’ektdan qanday usullar bilan ajratiladi, qaysi biri afzal? pH, erituvchi tabiati, bo‘ktirish soni ahamiyati?
▸ Sipermetrin, danitol, detsisni ajratish maqsadlari; yot moddalardan tozalash; dastlabki taxminiy tahlil va chinlikni aniqlash reaksiyalari.
▸ Piretroidlarni miqdorini aniqlashda umumiy va xususiy usullar nimaga asoslangan? Piretroid saqlovchi ximikatlar ob’ektdan qanday ajratiladi va tahlil qilinadi?
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 272
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Muhokama: har bir guruhdan bittadan savol. Doskada: savollar raqamlari. Tipik xato: javobda pH va erituvchi hajmini keltirmaslik. Kitobda 9 ta nazorat savoli bor (dvssm 277 da ham shu), mazmuniga ko‘ra 4 guruhga jamlandi.

## Slide 28
Xulosa va hisobot
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
28 / 30
▸ Piretroidlar qondan va peshobdan pH 8-9 da, to‘qimadan pH 9,0-9,5 da organik erituvchi bilan ajratiladi.
▸ YuQX: sipermetrin Rf 0,44/0,58/0,61, danitol 0,55/0,47, sumi-alfa 0,68, karate 0,57, detsis 0,6.
▸ YuSSX: 278-280 nm; ushlanish vaqti danitol 17,4, sipermetrin 18,7 va 19,7, detsis 20,1, sumi-alfa 20,9, karate 21,9 daqiqa.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 268-269, 269, 270
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Hisobot: ish daftariga ob’ekt, ajratish sharoiti, plastinka, sistema, reagent, Rf, xulosa yoziladi. Muhokama: qaysi modda eng erta chiqadi YuSSX da? (Danitol, 17,4 daqiqa.) Doskada: 3 xulosa. Tipik xato: Rf va ushlanish vaqtini aralashtirish.

## Slide 29
Qiziqarli ma’lumotlar
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
29 / 30
▸ Detsis (deltametrin) uchun suvdagi eruvchanlik 20 °C da atigi 0,002 mg/l; kalamushlar uchun LD50 128,5-138,7 mg/kg.
▸ Sipermetrin qushlar uchun zaharli emas, ammo asalarilarga kuchli ta’sir qiladi; baliqlar uchun LD50 0,0012 mg/l (96 soat).
▸ Danitol O‘zbekistonda «Uzfen» nomi bilan 20% konsentrat emulsiya shaklida chiqariladi.
▸ Sipermetrin sis (40%) va trans (60%) izomerlar aralashmasi bo‘lgani uchun YuSSX da ikkita cho‘qqi beradi: 18,7 va 19,7 daqiqa.

## Slide 30
Adabiyotlar
Sintetik piretroidlar: sipermetrin, danitol, detsis
30 / 30
▸ Yuldashev Z.A., Umarova G.Q. Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua (Farmatsiya). Toshkent farmatsevtika instituti, 2025. b. 159, 166, 268-272
▸ Yuldashev Z.A., Nurmatova M.I. Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua (DVSSM). Toshkent farmatsevtika instituti, 2025. b. 271
▸ Malaka materiali №117 (O‘zR SSV, loyiha matni). Sud-kimyo ekspertiza va tekshiruvlarini o‘tkazish qoidalari (6-ilova; sanasi va raqami ko‘rsatilmagan loyiha). qo‘shimcha ma’lumot (kitobda bo‘lmagan joylar uchun)